《材料力学B》(022002)实验教学大纲

学科部(系):力学学科部          执笔人: 张东焕        审核人:王利民

一、课程基本情况：

1．开课基本情况

《材料力学B》课程教学计划总学时为64学时,教学计划实验学时为8学时不是独立设课。

2．所属类型及服务专业

《材料力学B》是一门技术基础课,服务于土木工程本科专业。

3．本大纲修订时间：2007年10月

二、实验教学目的和要求：

实验教学目的: 材料力学实验是学生由基础课程转为技术基础课程学习的重要教学环节，不但要求学生通过实验实践活动加深对基本理论的认识，更重要的是通过实验教学环节逐步培养学生如何解决工程实际问题的能力。

通过本课程训练，使学生了解力学量（力、变形、应力、应变）测量的基本方法，有关力学测量的国家、国际标准，常用力学测量仪器的基本原理及其使用方法等。通过“电测法”的开放实验，让学生真正掌握这种工程中常用的测量手段。

本课程除验证性实验外，加强了综合性和设计试验，通过自己设计方案、自己配置测量仪器、自己动手试验采集数据及结果分析等手段提高学生动手能力，为今后科研及解决实际问题打下良好基础。

基本要求：

1．通过本课程训练，熟悉材料机械性能测量方法及指标，掌握材料万能试验机的使用方法及其操作规程；

2．通过电测试验了解工业中广泛应用的电阻应变测量技术及其原理，学会应变片粘贴及应变仪使用，数据采集及其误差分析等电测法实验的全过程。

三、学时分配及实验项目表

本课程实验教学计划要求学生完成实验学时数为8学时。

| 编码 | 实验项目名称 | 学时数/学分 | 每组人数 | 实验 类型 | 必选 /可选 | 首开时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02200101 | 材料拉伸、压缩实验 | 2 | 5 | 验证 | 必选 | 1980 |
| 02200102 | 材料扭转实验 | 2 | 5 | 验证 | 必选 | 1980 |
| 02200103 | 纯弯曲正应力电测实验 | 2 | 2 | 验证 | 必选 | 1990 |
| 02200104 | 弯扭组合主应力电测实验 | 2 | 2 | 综合 | 必选 | 1990 |

四、实验课的考核：

计分方法。全部实验满分100分，占材料力学课程考试总分的10%。考核标准：（1）材料拉伸、压缩实验25分，（2）纯弯曲正应力电测实验25分，（3）材料扭转实验25分（4）弯扭组合主应力电测实验25分。按实验内容的完成情况考核。

五、实验指导书和实验报告

实验指导书：自编     实验报告：按要求填写

实验项目信息卡

学院（教学部）名称：力学实验教学中心                实验室名称：电测实验一室

| 实验项目名称 |  | 电测法测定弹性模量E、μ实验 |  | 指导教师姓名 | 华珍，张东焕，贺光宗 |  | 职称 | 高级实验师，副教授，助教 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验项目内容及创新点： 通过本次实验 （1）测定材料的弹性模量E和泊松比μ； （2）验证胡克定律； （3）了解用电阻应变片测量应变的原理； （4）熟悉电阻应变仪的使用，掌握应变片在测量电桥中的各种接线方法； （5）学习用最小二乘法处理实验数据。 实验主要步骤： - 在试件上粘贴应变片； - 安装试件，调试实验装置； 3. 连接静态电阻应变仪； 4. 施加载荷，采集数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要实验仪器设备名称 |  |  | 实验地点（楼号房间号） |  |  | 实验联系人及电话 |  |  |
| 弯曲梁实验装置 |  |  | 12号楼323 |  |  | 2786930 |  |  |
| 电阻应变仪 |  |  | 12号楼323 |  |  | 2786930 |  |  |
| 开放时间 | 每周 4 学时；第五周开课至本模块结束，每周一至周五7，8节 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：贺光宗                                           审核人：华珍

注：本表是实验教学大纲的内容之一，实验室应有单独的项目卡片